Приложение А.2

УТВЕРЖДАЮ

Врио директора МАУ ЗАТО

Северск ДОЛ «Восход»

С.В.Лютостанский

«22» апреля 2022 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ 4

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: строение № 4. Школа

1.2. Адрес объекта: Томская область, Томский район, д. Большое Протопопово, о/л Восход.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1355 кв.м

- часть здания ____1_____ этажей (или на ___________ этаже), _183,2__ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 5445 кв. м

1.4. Год постройки здания 1977 год, последнего капитального ремонта – _____ г. – здание; _____ г. – территория.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: ___________ г.

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) - Муниципальное автономное учреждение МАУ ЗАТО Северск детский оздоровительный лагерь «Восход» - МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Восход»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 636035, г. Северск, пр. Коммунистический, 42 оф. 14

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 636000, Томская обл., г. Северск, пр. Коммунистический, д. 51

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

2.2 Виды оказываемых услуг: организация отдыха и оздоровления детей и молодежи Томской области

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития. нет

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность _________250_чел.________

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Городской маршрутный автобус № 510 (ОКБ – ж/д вокзал Томск 1 – п. Степановка – п. Мирный – д. М.Протопопово – д. Б.Протопопово – о/л Восход).

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта конечная остановка 510 маршрута находится у ворот ДОЛ «Восход». От ворот лагеря до здания школы 370 метров.

3.2.2 время движения (пешком) 10 - 15 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать). При пересечении дорожек установлен бордюрный камень, по пути следования имеется уклон 10 градусов на 100 метров пути

Их обустройство для инвалидов на коляске: (да, нет)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | А |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП – И (К, О, Г, У) |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП – И (Г, У) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации) | ДП – И (Г, У) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП – И |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДУ |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП-И (О, Г, У) |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-В

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ТР |
| 2 | Вход (входы) в здание | ТР |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ТР |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ТР |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ТР |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | ТР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ТР |
| 8 | Все зоны и участки | ТР |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ ______________________________________________________________

в рамках исполнения ___нет________________________________________________________________

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации улучшение условий доступности объекта для МГН

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ______________

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование с руководителем органа социальной защиты населения.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

Не имеется

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ, сайт http://kartadostupnosti.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «22» апреля 2022 г.,

2. Акта обследования объекта: № акта ____________ от «22» апреля 2022 г.

3. Решения Комиссии __________________________ от «____» ____________ 20____ г.

Приложение А.3

УТВЕРЖДАЮ

Врио директора МАУ ЗАТО

Северск ДОЛ «Восход»

С.В.Лютостанский

«22» апреля 2022 г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 4

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: строение № 4. Школа

1.2. Адрес объекта: Томская область, Томский район, д. Большое Протопопово, о/л Восход.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1355 кв.м

- часть здания ____1_____ этажей (или на ___________ этаже), _183,2__ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 5445 кв. м

1.4. Год постройки здания 1977 год, последнего капитального ремонта – _____ г. – здание; _____ г. – территория.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: ___________ г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) - Муниципальное автономное учреждение МАУ ЗАТО Северск детский оздоровительный лагерь «Восход» - МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Восход»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 636035, г. Северск, пр. Коммунистический, 42 оф. 14

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 636000, Томская обл., г. Северск, пр. Коммунистический, д. 51

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

2.2 Виды оказываемых услуг: организация отдыха и оздоровления детей и молодежи Томской области

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т. ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития нет

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность ______________250_чел._______________

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. 3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Городской маршрутный автобус № 510 (ОКБ – ж/д вокзал Томск 1 – п. Степановка – п. Мирный – д. М.Протопопово – д. Б.Протопопово – о/л Восход).

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта конечная остановка 510 маршрута находится у ворот ДОЛ «Восход». От ворот лагеря до здания школы 370 метров.

3.2.2 время движения (пешком) 10 - 15 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать). При пересечении дорожек установлен бордюрный камень, по пути следования имеется уклон 10 градусов на 100 метров пути

Их обустройство для инвалидов на коляске: (да, нет)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП – И (К, О, Г, У) |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП – И (Г, У) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации) | ДП – И (Г, У) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП – И |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДУ |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП-И (О, Г, У) |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Не нуждается |
| 2 | Вход (входы) в здание | ТР |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ТР |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ТР |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ТР |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | ТР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ТР |
| 8 | Все зоны и участки | ТР |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

Лютостанский Станислав Валерианович, Врио директора, 8-3823-54-23-64

_________________________________________________________________________________________

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

Приложение А.4

УТВЕРЖДАЮ

Врио директора МАУ ЗАТО

Северск ДОЛ «Восход»

С.В.Лютостанский

«22» апреля 2022 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 4

| ЗАТО г. Северск Наименование территориального образования субъекта РФ | «22» апреля 2022 г. |
| --- | --- |

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: строение № 4. Школа

1.2. Адрес объекта: Томская область, Томский район, д. Большое Протопопово, о/л Восход.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1355 кв.м

- часть здания ____1_____ этажей (или на ___________ этаже), _183,2__ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 5445 кв. м

1.4. Год постройки здания 1977 год, последнего капитального ремонта – _____ г. – здание; _____ г. – территория.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: ___________ г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) - Муниципальное автономное учреждение МАУ ЗАТО Северск детский оздоровительный лагерь «Восход» - МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Восход»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 636035, г. Северск, пр. Коммунистический, 42 оф. 14

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 636000, Томская обл., г. Северск, пр. Коммунистический, д. 51

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

2.2 Виды оказываемых услуг: организация отдыха и оздоровления детей и молодежи Томской области

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т. ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития нет

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность ______________250 чел._______________

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3.3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Городской маршрутный автобус № 510 (ОКБ – ж/д вокзал Томск 1 – п. Степановка – п. Мирный – д. М.Протопопово – д. Б.Протопопово – о/л Восход).

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта конечная остановка 510 маршрута находится у ворот ДОЛ «Восход». От ворот лагеря до здания школы 370 метров.

3.2.2 время движения (пешком) 10 - 15 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать). При пересечении дорожек установлен бордюрный камень, по пути следования имеется уклон 10 градусов на 100 метров пути

Их обустройство для инвалидов на коляске: (да, нет)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП – И (К, О, Г, У) |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП – И (Г, У) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации) | ДП – И (Г, У) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП – И |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДУ |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП-И (О, Г, У) |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№ п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП – И (К, О, Г, У) | Отдельная схема |  |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП – И (Г, У) | 24, 12, 33, 1, 2 |  |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДП – И (Г, У) | План 1 этажа: 24, 23, 18, 34, 1, 2. План 2 этажа: 12, 8, 16 |  |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ | План 1 этажа: 1, 2, 13, 19, 20, 21 22. План 2 этажа: 6, 7, 9, 10, 13, 18, 17 |  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДП – И (О, Г, У) | План 1 этажа: 3, 14, 15, 16, 17. План 2 этажа: 2, 3, 4, 5 |  |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД |  |  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП-В | Отдельная схема |  |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДП-И (О, Г, К, У)

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | не нуждается |
| 2 | Вход (входы) в здание | ТР |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ТР |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ТР |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ТР |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | ТР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ТР |
| 8 | Все зоны и участки | ТР |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _______________________________________________________

в рамках исполнения _____нет______________________________________________________

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _ улучшение условий доступности объекта для МГН

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ______________

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии Согласование с руководителем органа социальной защиты населения.

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

Центр ценообразования в строительстве, Государственная экспертиза,

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов – Всероссийское общество инвалидов;

4.4.6. другое _______________________________________________________________________

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата)

__________________________________________________________________________________

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

http://kartadostupnosti.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту				на ___1______ л.

2. Входа (входов) в здание						на ___1______ л.

3. Путей движения в здании					на ___2______ л.

4. Зоны целевого назначения объекта				на ___3______ л.

5. Санитарно-гигиенических помещений				на ___1______ л.

6. Системы информации (и связи) на объекте			на ___1______ л.

Результаты фотофиксации на объекте __________________	на ___9_____ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _______________________	на ____9_____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Руководитель рабочей группы

Заместитель начальника УМСП, КиС Кондинская Т.Ю.			______________

(Должность, Ф.И.О.)							(Подпись)

Члены рабочей группы:

Инженер МКУ «ТЦ» Карпенко М.И.						______________

(Должность, Ф.И.О.)										(Подпись)

____________________________________					______________

(Должность, Ф.И.О.)										(Подпись)

___________________________________						______________

(Должность, Ф.И.О)										(Подпись)

В том числе:

представители общественных

организаций инвалидов

__ГОО ВОИ Радкевич Г.К._____________					______________

(Должность, Ф.И.О.)									(Подпись)

____________________________________					 ______________

(Должность, Ф.И.О.)										(Подпись)

представители организации,

расположенной на объекте

Врио директора МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Восход»_					______________

(Должность, Ф.И.О.)										(Подпись)

____________________________________					______________

(Должность, Ф.И.О.)										(Подпись)

Управленческое решение согласовано «____» ____________ 20___ г. (протокол №_____)

Комиссией (название).______________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 4  от «22» апреля 2022 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Школа, Томская область, Томский район, д. Большое Протопопово, о/л Восход.

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | нет |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть | План 1 этажа: 24, 23, 18, 34, 1, 2. План 2 этажа: 12, 8, 16 |  | Отсутствие тактильных средств на покрытии пешеходных путей. Отсутствие подъемников на этажи | К, О, С | Установить тактильные средства на покрытие пешеходных путей, поручни на стенах | ТР |
| 1.3 | Лестница (наружная) | есть |  |  | Отсутствие пандуса | К, О |  | ТР |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет |  |  |  |  |  | ТР |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Отсутствует информационная поддержка на всех путях движения МГН | все | Осуществить информационную поддержку на всех путях движения МГН. Организовать место отдыха на участке. | ТР |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-В |  |  | ТР |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_______________________________________________________________

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 4 от «22» апреля 2022 г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Школа, Томская область, Томский район, д. Большое Протопопово, о/л Восход.

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть |  |  |  | Все | Отсутствие перил | ТР |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет |  |  |  | К, О |  |  |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть |  |  |  | Все |  |  |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть |  |  | Отсутствуют приборы и устройства для открывания и закрывания дверей. Отсутствие фиксаторов. Отсутствует противоударная полоса. Отсутствует смотровая панель. | Все К К К К К, О, С | Установить прозрачную дверь, с устройством для открывания-закрывания, с фиксатором, с проемом шире 0,9 м, с противоударной полосой | ТР |
| 2.5 | Тамбур | есть |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Отсутствует звонок для вызова обслуживающего персонала. | Все | Провести звонок | ТР |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Вход в здание | ДЧ-И (О, Г, У) | 33 | 1, 3, 6 | ТР |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_______________________________________________________________

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 4 от «22» апреля 2022 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Школа, Томская область, Томский район, д. Большое Протопопово, о/л Восход.

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть | План 1 этажа: 24, 23, 18, 27, 34 |  | Отсутствуют горизонтальные поручни. | все | Установить горизонтальные поручни. | ТР |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть | 11, 23 |  | Отсутствуют поручни, рельефные обозначения этажей. Отсутствуют бортики по краям ступеней. | все | Установить поручни, рельефные обозначения этажей. Сделать боковые края с бортиками | ТР |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Дверь | есть | План 1 этажа: 13, 19, 20, 21, 24, 22, 28, 32, 29, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9. План 2 этажа: 6, 7, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 15, 12 |  | Отсутствуют приборы и устройства для открывания и закрытия дверей, горизонтальные поручни. Отсутствуют информирующие обозначения помещений. Отсутствуют крепления двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях "открыто" и "закрыто", обеспечивающие задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек; Отсутствует противоударная полоса на полотне двери. Отсутствие на дверях яркой контрастной маркировки. | все К, С К, О, С | Установить приборы и устройства для открывания и закрытия дверей, горизонтальные поручни. Установить информирующие обозначения помещений (таблички, рельефные изображения) Установить двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами, обеспечивающие задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек. Установить на полотно двери противоударную полосу. Нанести на двери яркую контрастную маркировку | ТР |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть | План 1 этажа: 11, 12, 33, 1, 2, 24 План 2 этажа: 1, 9 |  | Отсутствуют приборы и устройства для открывания и закрытия дверей, горизонтальные поручни. Отсутствуют информирующие обозначения | К, О, С | Установить приборы и устройства для открывания и закрытия дверей, горизонтальные поручни. Установить информирующие обозначения помещений (таблички, рельефные изображения) | ТР |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  | ТР |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Пути движения внутри здания (в т. ч. Пути эвакуации) | ДЧ-И (О, Г, У) | План 1 этажа: 24, 23, 34, 18, 27. План 2 этажа: 12, 8, 16 |  | Индивидуальное решение ТСР |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_______________________________________________________________

Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 4 от «22» апреля 2022 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Школа, Томская область, Томский район, д. Большое Протопопово, о/л Восход.

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть | План 1 этажа: 13, 19, 20, 21, 22, 28, 32, 29. План 2 этажа: 6, 7, 9, 10, 11, 13, 17, 19, 20, 15. |  | Грубых нарушений не выявлено | К, О, С |  |  |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | есть | План 1 этажа: 1, 2,18 План 2 этажа: 8, 17, 18 | 3, 14 | Грубых нарушений не выявлено | О, К, С |  | ТР |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Отсутствуют информирующие обозначения помещений. |  | Установить информирующие обозначения помещений. | ТР |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Зона обслуживания инвалидов | ДЧ-И ( К, О, С) | План 1 этажа: 13, 19, 20, 21, 22, 28, 32, 29. План 2 этажа: 6, 7, 9, 10, 11, 13, 17, 19, 20, 15. | 3, 14 | ТР |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_______________________________________________________________

Приложение 4 (II)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 4 от «22» апреля 2022 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| Место приложения труда | нет |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_______________________________________________________________

Приложение 4(III)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 4 от «22» апреля 2022 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| Жилые помещения | нет |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_______________________________________________________________

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 4 от «22» апреля 2022 г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Школа, Томская область, Томский район, д. Большое Протопопово, о/л Восход.

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть | План 1 этажа: 14, 15, 16, 17. План 2 этажа: 2, 3, 4, 5, |  | - рядом с унитазом отсутствует пространство для размещения кресла-коляски, - Нет крючков для одежды, костылей и других принадлежностей; - Узкие кабины | К, О | Оборудовать новое место, специализированное для инвалидов. | ТР |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | есть | 3, 5 |  | - душевая не оборудована поручнями, - нет специальных приспособлений для мытья инвалидов | К, О | Оборудовать душевые | ТР |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | есть | План 1 этажа:22. План 2 этажа: 11 |  | Грубых нарушений не выявлено | К, О |  | ТР |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  | ТР |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (О, С, Г, У) | План 1 этажа: 14, 15, 16, 17. План 2 этажа: 2, 3, 4, 5, |  | ТР |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_______________________________________________________________

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 4 от «22» апреля 2022 г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Школа, Томская область, Томский район, д. Большое Протопопово, о/л Восход.

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | нет |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Акустические средства | нет |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Тактильные средства | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Отсутствуют системы средств информации и сигнализации об опасности, визуальная информация на контрастном фоне; Отсутствуют знаки и символы; Система оповещения о пожаре без световой сигнализации. |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Система информации на объекте | ДЧ-И (К, О, У) |  |  | ТР |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_______________________________________________________________

Крыльцо Тамбур 3. Вестибюль 4. Лестница на второй этаж 5. Лестница на второй этаж 6. Лестница на второй этаж 7. Туалетные комнаты 8. Лестница 9. Рекриации 10. Коридоры 11. Учебные классы 12. Душевые 13. Запасные выходы и пожарные лестницы 14. Спортивный зал 15. Актовый зал 15. Актовый зал 16. Прилегающая территория

17. Путь движения по территории от остановки к зданию спального корпуса № 9

# Text boxes

370 м

Школа

Остановка

510 маршрута